# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.03.2017 № 0065

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения на территории Монастырщинского городского поселения Монастырщинского района Смоленской области

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154, федеральным законом от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением Совета депутатов Монастырщинского городского поселения Монастырщинского района Смоленской области от 06.12.2006 № 45 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в Монастырщинском городском поселении Монастырщинского района Смоленской области», Генеральным планом Монастырщинского городского поселения Монастырщинского района Смоленской области, Уставом муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области

Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Монастырщинского городского поселения Монастырщинского района Смоленской области на 2018 год (приложение).

2. Отделу по информационной политике Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области (Голуб А.В.)  разместить настоящее постановление и актуализированную схему теплоснабжения в течение 15 календарных дней в полном объеме  на официальном сайте Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области в сети Интернет.

3. Отделу по информационной политике Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области (Голуб А.В.) опубликовать в средствах массовой информации сведения о размещении актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования «Монастырщинский район»

Смоленской области							   		     В.Б. Титов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением  Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области

от 24.03.2017 № 0065

Актуализированная схема теплоснабжения

Монастырщинского городского поселения Монастырщинского района Смоленской области

на 2018 год

п. Монастырщина

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Монастырщинского городского поселения Монастырщинского района Смоленской области

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Монастырщинского городского поселения Монастырщинского района Смоленской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Генеральный план Монастырщинского городского поселения Монастырщинского района Смоленской области.

1.Общие положения

Схема теплоснабжения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

2. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения Монастырщинского городского поселения Монастырщинского района Смоленской области позволит:

1. Определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

2. Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

3. Повысить надежность работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

4. Минимизировать затраты на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

5. Обеспечить жителей Монастырщинского городского поселения тепловой энергией;

6. Строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения Монастырщинского городского поселения Монастырщинского района Смоленской области.

3. Сведения о котельных Монастырщинского городского поселения.

3.1. Монастырщинское городское поселение входит в состав муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области.

Площадь поселения на 01.01.2010г составляет 817га.

Расположено в 65 км, к юго-западу от областного центра г. Смоленска.

Численность населения -3701 человек, в состав Монастырщинского городского поселения входит один населённый пункт -  п. Монастырщина.

3.2.Теплоснабжение в Монастырщинском городском поселении осуществляется:

- в частных домах от печей и котлов на твердом и газовом топливе;

- в многоквартирных домах, подключенных к системе отопления – от 2-х котельных, работающих на твердом топливе (угле) и индивидуального газового отопления;

- школа на 1200 мест от газовой котельной;

- общежитие от газовой котельной;

- Детский сад от газовой котельной

- Центральная районная больница от газовой котельной;

- объектов социального значения от котельных - согласно пояснительным запискам.

Таблица №1

| Адрес котельной/ собственник | Мощность (Мвт, Гкал/час) | Фактич. Использов. Нагрузки, % | Тип, марка котлов | Длина теплов. сетей, п.м | Вид топл. | К-во отапливаемых объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №5, тер.Сельхозтехника ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» | 3 | 100 | КВТС-1 3 шт. | 496,0 | Уголь | 7 |
| Котельная №6, ул.25Сентября ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» | 3 | 100 | КВТС-1 3 шт. | 428,0 | Уголь | 7 |
| Котельная ул.Школьная ООО «Энергоинвест» | 0,690 | 100 | Водогрейные котлы Buderus Loga№o SK645 - 2шт. | 212,0 | Природный газ | 2 |
| Котельная ул. Краснинская ООО «Энергоинвест» | 0,430 | 100 | Водогрейные котлы Vitoplex 100 PV1 Viessma№№ - 2шт | 288,0 | Природный газ | 3 |
| Котельная ул. Коммунарная ООО «Энергоинвест» | 0,084 | 100 | Водогрейные котлы BAXI SLIM 1.490 I№48.7 - 2шт | 48,3 | Природный газ | 1 |
| Котельная ул.Победы ООО «Энергоинвест» | 0,860 | 100 | Водогрейные котлы Vitoplex 100 PV1 Viessma№№ - 2шт | 600,0 | Природный газ | 9 |
| Котельная ул. Мира муниципальная | 0,066 | 100 | 3 котла BAXI SLIM 1.300 FI | 48 | Природный газ | 1 |

Общая протяженность тепловых сетей от 2-х котельных №5, №6  ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» составляет 744 погонных метра. Прокладка трубопровода двух видов: надземная (225 п.м.) и подземная (519п.м). Основные материалы, используемые при изоляции теплосетей: перлит, мин. вата, рубероид, деревянные короба, опилки.

4. Графическая часть.

5. Пояснительные записки к схемам теплоснабжения.

Пояснительная записка

к схеме т/сетей от котельной № 5 в п. Монастырщина

Общая протяженность тепловых сетей от 2-х котельных №5, №6  ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» составляет 744 погонных метра. Прокладка трубопровода двух видов: надземная (225 п.м.) и подземная (519п.м).Основные материалы, используемые при изоляции теплосетей: перлит, мин. вата, рубероид, деревянные короба, опилки.

От котельной № 5 отапливаются:

- 4-квартирный  жилой дом по адресу: тер. Сельхозтехника, д. 16, находится на балансе Администрации муниципального образования «Монастырщинский	 район» Смоленской области;

- 16-квартирный  жилой дом по адресу: тер. Сельхозтехника, д. 20, находится  на балансе Администрации муниципального образования «Монастырщинский	 район» Смоленской области;

- 16-квартирный  жилой дом по адресу: тер. Сельхозтехника, д. 21, находится  на балансе Администрации муниципального образования «Монастырщинский	 район» Смоленской области;

- 16-квартирный  жилой дом по адресу: тер. Сельхозтехника, д. 22, находится  на балансе Администрации муниципального образования «Монастырщинский	 район» Смоленской области;

- 18-квартирный жилой дом по адресу: тер. Сельхозтехника, д. 23, находится  на балансе Администрации муниципального образования «Монастырщинский	 район» Смоленской области;

- 18-квартирный  жилой дом по адресу: тер. Сельхозтехника, д. 25, находится  на балансе Администрации муниципального образования «Монастырщинский	 район» Смоленской области;

- здание Монастырщинского комплексного центра социального обслуживания населения СОГБУ: тер. Сельхозтехника д.23а

Пояснительная записка

к схеме т/сетей от котельной № 6 в п. Монастырщина

От котельной № 6 отапливаются:

- 18-квартирный  жилой дом по адресу: переулок Молодежный, д.1, находится  на балансе Администрации муниципального образования «Монастырщинский	 район» Смоленской области;

- 18-квартирный  жилой дом по адресу: переулок Молодежный, д.3,  находится  на балансе Администрации муниципального образования «Монастырщинский	 район» Смоленской области;

- 16-квартирный  жилой дом по адресу: переулок Молодежный, д.4, находится  на балансе Администрации муниципального образования «Монастырщинский	 район» Смоленской области;

- 4-квартирный  жилой дом по адресу: переулок Молодежный, д.5;

- 16-квартирный  жилой дом по адресу: улица 25 Сентября, д.8, находится  на балансе Администрации муниципального образования «Монастырщинский	 район» Смоленской области;

- 16-квартирный  жилой дом по адресу: улица 25 Сентября, д.10, находится  на балансе Администрации муниципального образования «Монастырщинский	 район» Смоленской области;

- 16-квартирный  жилой дом по адресу: улица 25 Сентября, д.12, находится  на балансе Администрации муниципального образования «Монастырщинский	 район» Смоленской области.

Частная газовая котельная «Монастырщина-1» ООО «Энергоинвест»

в п. Монастырщина

От частной газовой котельной «Монастырщина-1» ул. Школьная отапливается:

- школа на 1200 учащихся, интернат.

Частная газовая котельная ООО «Энергоинвест»

ул. Краснинская в п. Монастырщина

От котельной отапливается:

- административное здание, здание налоговой, здание почты.

Частная газовая котельная ООО «Энергоинвест»

ул. Коммунарная в п. Монастырщина

От котельной отапливается:

- детский сад «Солнышко».

Частная газовая котельная ООО «Энергоинвест»

ул. Победы в п. Монастырщина

От котельной отапливается:

- Монастырщинская ЦРБ, административный корпус СОГБУ «Монастырщинский комплексный центр социального обслуживания населения»

Частная газовая котельная ООО «Энергоинвест»

ул. Мира в п. Монастырщина

От котельной отапливается:

- общежитие.

6. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  п. Монастырщина

Население Монастырщинского городского поселения убывает. Поэтому строительство новых котельных нецелесообразно. Существующая схема тепловых сетей теплоснабжения является оптимальной для Монастырщинского городского поселения Монастырщинского района Смоленской области.

На территории  Монастырщинского городского поселения Монастырщинского района Смоленской области реализуется долгосрочная областная целевая  Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Монастырщинского городского поселения Монастырщинского района Смоленской области» на 2014-2020 «Энергоэффективность и развитие энергетики  в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы»

В рамках данной программы запланированы следующие мероприятия:

- 2016-2020 год – перевод на индивидуальное газовое отопление многоквартирных домов расположенных, на тер. Сельхозтехника, отапливаемых от котельной №5 и жилого сектора  многоквартирных жилых домов отапливаемых от котельной №6 ул. 25 Сентября.

Данные мероприятия будут реализованы при наличии областного и федерального финансирования.

Актуализированная схема теплоснабжения Монастырщинского городского поселения Монастырщинского района Смоленской области на 2018 год

Баланс тепловой энергии на котельных на 2018 г. на территории

Монастырщинского городского поселения

| Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях , Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №5 тер.Сельхозтехника | 1049 | 0 | 1049 | 52 | 1101 |
| Котельная № 6 ул. 25 Сентября | 659 | 151 | 810 | 40 | 850 |
| Котельная ул.Школьная | 1186 | 93 | 1279 | 29 | 1308 |
| Котельная ул.Краснинская | 670 | 103 | 773 | 17 | 790 |
| Котельная ул.Коммунарная | 143 | 6 | 149 | 3 | 152 |
| Котельная ул.Победы | 691 | 74 | 765 | 17 | 782 |
| Котельная ул.Мира | 131 | 3 | 134 | 3 | 137 |
| ВСЕГО: | 4529 | 430 | 4959 | 161 | 5120 |