ОРГАНИЗАЦИОННОЕ

И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ,

ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.И. ЯКОВЛЕВА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ

И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

А.И. ЯКОВЛЕВА

Балашиха

2024

УДК 614.849

ББК 38.96

О63

Редакционная коллегия:

главный редактор: д-р техн. наук, проф. А.Б. Сивенков; научные редакторы: д-р техн. наук, проф. Н.П. Копылов; д-р техн. наук И.Р. Хасанов; В.В. Харин; Р.А. Емельянов, А.Ю. Лагозин, С.И. Мартемьянов;

составитель: М.Г. Завидская;

переводчики: Н.В. Сайгина, Ю.В. Мельникова

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

Рецензент:

канд. техн. наук Д.М. Нигматуллина

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

О63

Организационное   и   научно-техническое    обеспечение в области пожарной безопасности: сборник научных тру- дов, посвященный 100-летию со дня рождения А.И. Яковлева. Балашиха: ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2024. 220 с.

В сборнике представлены результаты научно-исследовательских работ в области нормативного правового, информационного, аналитического и ресурсного обеспечения деятельности Государственной противопожар- ной службы (ГПС). Приводятся данные, полученные при исследовании процессов развития и тушения пожаров, расчета предела огнестойкости металлических конструкций, моделирования развития пожара резервуара сжиженного углеводородного газа, рассматриваются факторы, приводя- щие к утрате материалов конструкций. Рассмотрены вопросы состояния нормативного регулирования оценки средств огнезащиты, способов оцен- ки эффективности установок автоматического пожаротушения, а также вопросы совершенствования систем противопожарной защиты. Проана- лизированы статистические данные о правоприменительной деятельно- сти органов государственного пожарного надзора, а также приведены статистические данные о числе погибших на пожарах в России за 9 меся- цев 2024 года. Ряд статей посвящен исследованию правового статуса доб- ровольных пожарных в России и анализу существующих нормативных правовых актов в этой области.

Сборник предназначен для руководителей органов управления и подразделений ГПС, преподавателей, адъюнктов, слушателей пожарно- технических образовательных организаций, научных работников, спе- циалистов министерств и ведомств, занимающихся решением проблем пожарной безопасности, а также для практических работников пожарной охраны.

УДК 614.849

ББК 38.96

ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2024

УДК 347.426.34	EDN WJZPAH

ГРНТИ 81.92.31

ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ НА ЧИСЛО ПОГИБШИХ ДЕТЕЙ НА ПОЖАРАХ, ПРОИЗОШЕДШИХ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2023–2024 ГГ. В РОССИИ

Виталий Иванович Сибирко1, Валентина Сергеевна Гончаренко1, Татья- на Алексеевна Чечетина1, Владимир Алексеевич Мартынов1, Артем Мини- рович Арсланов1

1Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ор- дена “Знак Почета” научно-исследовательский институт противопожарной оборо- ны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез- вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России), г. Балашиха, Московская область, Россия

Аннотация. Приведены статистические данные о числе погибших де- тей на пожарах в России. Отмечен рост числа погибших детей на пожа- рах за 9 месяцев 2024 г., по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Проанализированы распределения числа погибших детей на пожарах за 9 месяцев 2023–2024 гг. по степени огнестойкости различных видов зда- ний. Установлено, что чем выше степень огнестойкости жилых домов, тем больше число погибших детей в расчете на 1 тыс. пожаров. Пред- ставлены предложения по снижению числа погибших детей на пожарах в зданиях V, а также III–IV степеней огнестойкости.

Ключевые слова: пожар, гибель детей на пожарах, объект пожара, жилой дом, здание, степень огнестойкости

I

Начиная с 2018 г. государством предпринимаются сущес- твенные усилия по снижению гибели детей на пожарах. Так, МЧС России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями в рамках реализации ука- зания Президента Российской Федерации от 7 июня 2018 г.

№ Пр-973, поручений Правительства Российской Федерации и других руководящих документов проводит работу по пре- дупреждению гибели несовершеннолетних на пожарах.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р [1] утвержден план основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года, распоряжением Правительства Россий- ской Федерации от 17 ноября 2023 г. № 3233-р [2] утвержден план мероприятий по реализации Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года. С целью реализации данных документов в отно- шении многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  в  социально  опасном  положении, в частности:

- организованы посещения мест их фактического прожи- вания по вопросам обеспечения безопасности жилья;

- осуществляется ремонт неисправной электропроводки, печного отопления, газового оборудования;

- осуществляется отселение детей из семей с согласия ро- дителей, обеспечивается временное проживание семей в со- циальных учреждениях для устранения нарушений требо-

ваний пожарной безопасности за счет бюджетных средств, иных источников финансирования, а также проводятся иные мероприятия.

Кроме того, в соответствии с данными распоряжениями, а также п. 851 Правил противопожарного режима в Россий- ской Федерации [3], в комнатах квартир и жилых домов, не подлежащих защите системой  пожарной  сигнализации и (или) системой оповещения и управления эвакуацией лю- дей при пожаре, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в со- циально опасном положении,  должны  быть  установлены и находиться в исправном состоянии автономные дымо- вые пожарные извещатели (далее – АДПИ). В результате, по информации, представленной главными управлениями МЧС России по субъектам Российской Федерации в ФГБУ ВНИИПО МЧС России по указаниям руководства МЧС Рос- сии, за период 2018-2022 гг. АДПИ оборудовано 803 237

жилищ, за 2023 г. – 305 268 [4], за 1-е полугодие 2024 г. –

82 768.

Данные мероприятия проводятся сотрудниками органов внутренних дел, работниками органов опеки, социального обслуживания, работниками образования, здравоохранения и других органов.

В результате, в течение 2018–2023 гг. наблюдалась тен- денция к снижению числа погибших на пожарах детей: если в 2018 г. значение показателя составляло 440 чел., то в 2022 и 2023 г. – 312 и 309 чел. соответственно (табл. 1). Также имела тенденцию к снижению и доля числа погибших детей от об- щего числа погибших людей на пожарах в России: в 2018 г. соответствующее значение составило 5,6 %, в 2022 г. – 3,8 %, в 2023 г. – 4,0 %.

Таблица 1

Динамика общего числа погибших людей и погибших детей на пожарах в Российской Федерации в 2018–2023 гг.

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Погибло людей всего, чел. | 7909 | 8559 | 8310 | 8471 | 8143 | 7817 |
| в т. ч. детей, чел. | 440 | 406 | 357 | 380 | 312 | 309 |
| доля от общего числа, % | 5,6 | 4,7 | 4,3 | 4,5 | 3,8 | 4,0 |

В 2024 г. наметилась тенденция к росту числа погибших на пожарах детей. По оперативным данным при снижении за 9 месяцев 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года числа пожаров в зданиях и сооружениях (да- лее – здания) на 0,6 %, на открытых территориях на 7,7 %, числа погибших людей на пожарах в зданиях на 2,5 %, на открытых территориях на 12,7 % число погибших детей на пожарах в зданиях возросло на 22,1 %, на открытых терри- ториях более чем в 3 раза (табл. 2). В целом по России число погибших детей за рассматриваемый период увеличилось на 25,0 %. Основной рост числа погибших детей в абсолютном выражении на 47 чел. – пришелся на пожары в зданиях. Рост числа погибших на открытых территориях, составил 7 чел.

Основная часть детей как за 9 месяцев 2023 г. (98,6 %), так и за 9 месяцев 2024 г. (96,3 %) погибла на пожарах в зданиях.

Таблица 2

Количество пожаров, погибших людей и погибших детей

на пожарах в Российской Федерации за 9 месяцев 2023–2024 гг.

| Объект пожара | Кол-во пожаров, ед. |  | При-рост, % | Погибло людей, чел. |  | При-рост, % | Погибло детей, чел. |  | При-рост, % | Доля погибших детей, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 месяцев |  |  | 9 месяцев |  |  | 9 месяцев |  |  | 9 месяцев |  |
|  | 2023 | 2024 |  | 2023 | 2024 |  | 2023 | 2024 |  | 2023 | 2024 |
| Здание, сооруже- ние | 103 469 | 102 883 | -0,6 | 5289 | 5158 | -2,5 | 213 | 260 | 22,1 | 98,6 | 96,3 |
| Открытая террито- рия | 191 891 | 177 095 | -7,7 | 213 | 186 | -12,7 | 3 | 10 | 233,3 | 1,4 | 3,7 |
| Всего | 295 360 | 279 978 | -5,2 | 5502 | 5344 | -2,9 | 216 | 270 | 25,0 | 100,0 | 100,0 |

Одним из факторов, оказывающих значительное влияние на последствия пожаров в зданиях, является степень их огне- стойкости, о чем указано, например, в работах [5–7].

В табл. 3 приведены данные по числу погибших детей на пожарах в зданиях различной степени огнестойкости за 9 ме- сяцев 2023–2024 гг., позволяющие сделать выводы о влиянии степени огнестойкости на гибель детей на пожарах.

Более  половины  детей  погибло  на  пожарах  в  зданиях

V степени огнестойкости: 119 чел. (55,9 % от общего чис-

ла погибших в зданиях, сооружениях) за 9 месяцев 2023 г., 144 чел. (55,4 %) за 9 месяцев 2024 г. 46 детей (21,6 %) и

51 ребенок (19,6 %) за 9 месяцев соответственно 2023 и 2024 гг. погиб на пожарах в зданиях III степени огнестой- кости. Несколько меньшие значения соответствуют пожа- рам в зданиях II степени огнестойкости – 27 детей (12,7 %) и 37 детей (14,2 %) – и IV степени огнестойкости – 18 чел. (8,5 %) и 25 чел. (9,6 %) за 9 месяцев 2023 и 2024 гг. соот- ветственно. Во многом данное распределение числа погиб- ших детей объясняется распределением числа пожаров: на- ибольшее число пожаров произошло в зданиях V степени огнестойкости (47 318 ед. в 2023 г. и 44 719 ед. в 2024 г.) и

III степени огнестойкости (21 230 ед. в 2023 г. и 21 839 ед.

в 2024 г.).

Рост числа погибших детей за 9 месяцев 2024 г. по отноше- нию к аналогичному периоду прошлого года соответствует пожарам в зданиях всех степеней огнестойкости, наиболь- ший в абсолютном выражении – 25 чел. (21,0 %) – зданиям V степени огнестойкости, на 10 чел. (37 %) возросло чис- ло погибших в зданиях II степени огнестойкости, на 7 чел. (38,9 %) – IV степени огнестойкости.

Одним из показателей, позволяющих определить наличие и степень влияния степени огнестойкости на число погибаю- щих детей на пожарах, является число погибших детей в рас- чете на 1 тыс. пожаров.

Значения данного показателя имеют тенденцию к росту с увеличением степени огнестойкости. По данным за 9 ме- сяцев 2023 г. на пожарах в зданиях I степени огнестойко- сти число погибших на 1 тыс. пожаров составило 0 человек, II степени огнестойкости – 1,3 чел., III степени огнестойко- сти – 2,2 чел., IV степени огнестойкости – 1,9 чел., V степени огнестойкости – 2,5 чел. За 9 месяцев 2024 г. в зданиях I сте- пени огнестойкости погибло 2,1 ребенка на 1 тыс. пожаров, II степени огнестойкости – 1,7, III степени огнестойкости – 2,3, IV степени огнестойкости – 2,3, V степени огнестойко- сти – 3,2.

При этом значения данного показателя существенно отли- чаются для различных видов зданий. Наибольшее число по-

гибших детей на 1 тыс. пожаров – 5,5 чел. в 2023 г. и 7,6 чел. в 2024 г. – соответствует пожарам в одноквартирных жилых домах. В многоквартирных жилых домах погибло 2,8 чел. на 1 тыс. пожаров за 9 месяцев 2023 г. и 3,1 чел. за 9 месяцев 2024 г., в садовых домах – 2,8 и 2,2 чел., в других зданиях и сооружениях – 0,3 чел. в 2023 и 2024 гг. Поэтому для фор- мирования более достоверных выводов о влиянии степени огнестойкости на гибель детей на пожарах необходимо рас- смотреть распределения значений данного показателя, соот- ветствующие отдельным видам зданий.

Гибель детей в одноквартирных жилых домах

Из всех видов зданий наибольшее число детей погибло на пожарах в одноквартирных, блокированных жилых домах (далее – одноквартирный жилой дом): 124 человека (58,2 % от общего числа погибших детей в зданиях) за 9 месяцев 2023 г., 168 чел. (64,6 %) за 9 месяцев 2024 г. Наибольший рост значений показателя – на 44 человека (35,5 %) – в 2024 г. по отношению к значению 2023 г. также пришелся на данный вид жилых домов.

77 детей (62,1 % от общего числа в одноквартирных жи- лых домах) за 9 месяцев 2023 г. и 113 (67,3 %) за 9 месяцев 2024 г. погибло на пожарах в зданиях V степени огнестой- кости, рост составил 36 чел. (46,8 %). 26 детей (21,0 %) за

9 месяцев 2023 г., 31 ребенок (18,5 %) за 9 месяцев 2024 г. погиб на пожарах в зданиях III степени огнестойкости, рост составил 5 чел. (19,2 %).

Число погибших детей в расчете на 1 тыс. пожаров име- ет выраженную тенденцию к росту с увеличением степени огнестойкости: по данным за 9 месяцев 2023 г. значение показателя, соответствующие пожарам в одноквартирных жилых домах I степени огнестойкости, составило 0 чел., II – 3,9 чел., III – 4,9 чел., IV – 6,0 чел., V – 5,7 чел. За 9 месяцев 2024 г. число погибших детей на 1 тыс. пожаров в зданиях I степени огнестойкости – 0 чел., II – 8,9 чел., III – 5,6 чел., IV – 5,5 чел., V – 9,0 чел.

Гибель детей в многоквартирных жилых домах

На пожарах в многоквартирных жилых домах погибло 62

ребенка (29,1 % от общего числа погибших детей в зданиях)

за 9 месяцев 2023 г., 68 детей (26,2 %) за 9 месяцев 2024 г.,

рост составил 6 чел. (9,7 %).

27 детей (43,5 % от общего числа в многоквартирных жи- лых домах) за 9 месяцев 2023 г. и 19 (27,9 %) за 9 месяцев 2024 г. погибло на пожарах в зданиях V степени огнестой- кости, снижение составило 8 человек (–29,6 %). 21 ребенок

(33,9 %) за 9 месяцев 2023 г., 30 детей (44,1 %) за 9 месяцев 2024 г. погибло на пожарах в зданиях II степени огнестой- кости, рост составил 9 чел. (42,9 %). На пожарах в зданиях III степени огнестойкости погибло 14 детей (22,6 %) за 9 ме- сяцев 2023 г., 11 детей (16,2 %) за 9 месяцев 2024 г., сниже-

ние составило 3 чел. (–21,4 %).

Число погибших детей в расчете на 1 тыс. пожаров, как и для одноквартирных жилых домов, имеет выраженную тенденцию к росту с увеличением степени огнестойкости: за 9 месяцев 2023 г. число погибших в зданиях I степени огнестойкости составило 0 чел., II – 1,6 чел., III – 2,7 чел., IV – 0 чел., V степени огнестойкости – 12,3 чел. За 9 месяцев 2024 г. число погибших в зданиях I степени огнестойкости составило 4,3 чел., II – 2,2 чел., III – 2,4 чел., IV – 8,0 чел., V – 10,2 чел.

Гибель детей в садовых домах

На пожарах в садовых, дачных домах и аналогичных объ- ектах (далее – садовый дом) погибло 13 детей (6,1 % от об- щего числа погибших детей в зданиях) за 9 месяцев 2023 г., 10 детей (3,8 %) за 9 месяцев 2024 г., снижение составило

3 чел. (–23,1 %).

Наибольшее число детей – 8 чел. (61,5 % от общего чис- ла в садовых домах) за 9 месяцев 2023 г. и 5 чел. (50,0 %) за 9 месяцев 2024 г. погибло на пожарах в зданиях V сте- пени огнестойкости, снижение составило 3 чел. (–37,5 %). В садовых домах III степени огнестойкости погибло 4 ребен- ка (30,8%) за 9 месяцев 2023 г., 3 ребенка (30,0 %) за 9 меся-

цев 2024 г.

В силу незначительного числа погибших детей на пожарах на данных объектах отсутствует возможность сделать досто- верные выводы о влиянии степени огнестойкости на число погибших детей в расчете на 1 тыс. пожаров.

Гибель детей в других зданиях, сооружениях

В зданиях, не относящихся к жилым и садовым домам (да- лее – другие здания), за 9 месяцев как 2023 г., так и 2024 г. погибло 14 чел.: 6,6 % и 5,4 % от общего числа в зданиях соответственно.

Наибольшее число детей – 7 чел. (50,0 % от общего числа в других зданиях) – за 9 месяцев как 2023 г., так и 2024 г. погибло на пожарах в зданиях V степени огнестойкости. В зданиях III степени огнестойкости погибло 2 чел. (14,3 %) за 9 месяцев 2023 г., 6 чел. (42,9 %) за 9 месяцев 2024 г.

Также как и для садовых домов, для других зданий отсут- ствует возможность сделать достоверные выводы о влиянии степени огнестойкости на гибель детей на пожарах.

Таблица 3

Распределение количества пожаров и погибших детей на пожарах в Российской Федерации за 9 месяцев 2023–2024 гг. по виду и степени огнестойкости зданий

| Вид здания, сооруже- ния | Степень огнестой- кости | Кол-во пожаров, ед. |  | Погибло детей, чел. |  | Прирост, % | Доля погибших детей, % |  | Погибло детей на 1000 пожаров, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9 месяцев |  | 9 месяцев |  |  | 9 месяцев |  | 9 месяцев |  |
|  |  | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |  | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| Одно- квар- тирный, блоки- рован- ный жилой дом | I | 41 | 46 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | II | 773 | 789 | 3 | 7 | 133,3 | 2,4 | 4,2 | 3,9 | 8,9 |
|  | III | 5343 | 5565 | 26 | 31 | 19,2 | 21,0 | 18,5 | 4,9 | 5,6 |
|  | IV | 2847 | 3065 | 17 | 17 | 0,0 | 13,7 | 10,1 | 6,0 | 5,5 |
|  | V | 13 590 | 12 555 | 77 | 113 | 46,8 | 62,1 | 67,3 | 5,7 | 9,0 |
|  | Не опре- делена | 108 | 29 | 1 | 0 | -100,0 | 0,8 | 0,0 | 9,3 | 0,0 |
|  | Всего | 22 702 | 22 049 | 124 | 168 | 35,5 | 100,0 | 100,0 | 5,5 | 7,6 |
| Мно- гоквар- тирный жилой дом | I | 539 | 702 | 0 | 3 | + 3 чел. | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 4,3 |
|  | II | 13 371 | 13 838 | 21 | 30 | 42,9 | 33,9 | 44,1 | 1,6 | 2,2 |
|  | III | 5112 | 4615 | 14 | 11 | -21,4 | 22,6 | 16,2 | 2,7 | 2,4 |
|  | IV | 744 | 626 | 0 | 5 | + 5 чел. | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 8,0 |
|  | V | 2198 | 1867 | 27 | 19 | -29,6 | 43,5 | 27,9 | 12,3 | 10,2 |
|  | Не опре- делена | 90 | 28 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего | 22 054 | 21 676 | 62 | 68 | 9,7 | 100,0 | 100,0 | 2,8 | 3,1 |

Окончание табл. 3

| Вид здания, сооруже- ния | Степень огнестой- кости | Кол-во пожаров, ед. |  | Погибло детей, чел. |  | Прирост, % | Доля погибших детей, % |  | Погибло детей на 1000 пожаров, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9 месяцев |  | 9 месяцев |  |  | 9 месяцев |  | 9 месяцев |  |
|  |  | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |  | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| Садовый дом и анало- гичные | I | 6 | 22 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | II | 118 | 129 | 1 | 0 | -100,0 | 7,7 | 0,0 | 8,5 | 0,0 |
|  | III | 663 | 749 | 4 | 3 | -25,0 | 30,8 | 30,0 | 6,0 | 4,0 |
|  | IV | 516 | 596 | 0 | 2 | + 2 чел. | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 3,4 |
|  | V | 3281 | 3075 | 8 | 5 | -37,5 | 61,5 | 50,0 | 2,4 | 1,6 |
|  | Не опре- делена | 36 | 8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего | 4620 | 4579 | 13 | 10 | -23,1 | 100,0 | 100,0 | 2,8 | 2,2 |
| Другие здания, соору- жения | I | 529 | 650 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | II | 6145 | 6781 | 2 | 0 | -100,0 | 14,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
|  | III | 10 112 | 10 910 | 2 | 6 | 200,0 | 14,3 | 42,9 | 0,2 | 0,5 |
|  | IV | 5568 | 6482 | 1 | 1 | 0,0 | 7,1 | 7,1 | 0,2 | 0,2 |
|  | V | 28 249 | 27 222 | 7 | 7 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,2 | 0,3 |
|  | Не опре- делена | 3490 | 2534 | 2 | 0 | -100,0 | 14,3 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
|  | Всего | 54 093 | 54 579 | 14 | 14 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,3 | 0,3 |
| Всего по зданиям, соору- жениям | I | 1115 | 1420 | 0 | 3 | + 3 чел. | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 2,1 |
|  | II | 20 407 | 21 537 | 27 | 37 | 37,0 | 12,7 | 14,2 | 1,3 | 1,7 |
|  | III | 21 230 | 21 839 | 46 | 51 | 10,9 | 21,6 | 19,6 | 2,2 | 2,3 |
|  | IV | 9675 | 10 769 | 18 | 25 | 38,9 | 8,5 | 9,6 | 1,9 | 2,3 |
|  | V | 47 318 | 44 719 | 119 | 144 | 21,0 | 55,9 | 55,4 | 2,5 | 3,2 |
|  | Не опре- делена | 3724 | 2599 | 3 | 0 | -100,0 | 1,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
|  | Всего | 103 469 | 102 883 | 213 | 260 | 22,1 | 100,0 | 100,0 | 2,1 | 2,5 |

Выводы

- Наибольшее число детей погибло на пожарах в одно- квартирных жилых домах V степени огнестойкости: за 9 ме- сяцев 2023 г. – 124 чел. (58,2 % от общего числа погибших детей в зданиях), за 9 месяцев 2024 г. – 168 чел. (64,6 %). Данным пожарам соответствует наибольший рост значений показателя в 2024 г. – на 44 чел. (35,5 %).

- Наибольшее число погибших детей в расчете на 1 тыс. пожаров соответствует пожарам в многоквартирных жилых домах V степени огнестойкости – 12,3 и 10,2 чел. за 9 меся- цев 2023 г. и 9 месяцев 2024 г. соответственно. Число погиб- ших детей на 1 тыс. пожаров в одноквартирных жилых домах V степени огнестойкости – 5,7 и 9,0 чел. соответственно.

Для пожаров в одноквартирных и многоквартирных жи- лых домах, на которые пришлась основная часть погибших детей в зданиях (87,3 % за 9 месяцев 2023 г. и 90,8 % за 9 ме- сяцев 2024 г.), отмечается тенденция к росту числа погибших детей в расчете на 1 тыс. пожаров с увеличением степени ог- нестойкости объектов пожаров, что позволяет сделать вывод о влиянии степени огнестойкости зданий и сооружений на число погибающих на пожарах детей.

Предложения по снижению числа погибших детей на пожарах

С целью повышения уровня пожарной безопасности зда- ний V степени огнестойкости, а также III–IV степеней огне- стойкости:

- При осуществлении профилактической и надзорной де- ятельности органами государственного пожарного надзора информировать население, лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях, в первую очередь, в образова- тельных, о наибольшем риске гибели детей на пожарах в зда- ниях V, а также III–IV степеней огнестойкости, предлагать:

  - Уделять особое внимание соблюдению требований пожарной безопасности в данных зданиях;

  - С учетом имеющейся тенденции в стране к росту чис- ла пожаров, погибших и травмированных людей на пожарах, возникающих по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования [8–9], в первую очередь, от электропроводки:

- проводить с участием специалистов и с применением методических рекомендаций [10–11], методики [12] провер- ку электрооборудования, при обнаружении неисправностей осуществлять ремонт или замену неисправного электрообо- рудования;

- одновременно включать электроприборы общей мощно-

стью, не превышающей допустимое значение для установ- ленной электропроводки и электроустановочных изделий, для чего определить допустимую в электрической сети на- грузку;

- приобретать и устанавливать электроизделия, имеющие сертификат соответствия;

- по возможности, производить установку нескольких аппаратов защиты электрических сетей (автоматические выключатели, устройства защитного отключения диффе- ренциального тока, устройства защиты от дугового пробоя (искрения), устройства защиты от перенапряжения), с уче- том параметров защищаемой цепи.

- С учетом развивающегося в стране деревянного домо- строения, для обеспечения требуемого уровня пожарной без- опасности при проектировании жилых и общественных зда- ний с применением деревянных конструкций, о чем сказано, например, в работах [7, 13], учитывать факт наибольшей ги- бели детей при пожарах в такого рода зданиях.

- Рекомендовать устанавливать АДПИ в жилых домах, где проживают  многодетные  семьи,  семьи,  находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном поло- жении, в первую очередь, имеющих V, а также III–IV степе- ни огнестойкости.

- В жилых домах, где проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в соци- ально опасном положении, в первую очередь, имеющих V, а также III–IV степени огнестойкости, осуществлять техни- ческое обслуживание установленных в них АДПИ, в част- ности, очистку дымовой камеры извещателя, в соответствии с ГОСТ Р 59638-2021 [14], проверку работоспособности ав- тономных источников питания, с учетом сроков их эксплуа- тации

- Рекомендовать как населению, так и организациям про- водить обработку конструкций зданий V, а также III–IV сте- пеней огнестойкости специальными огнезащитными соста вами, повышающими предел огнестойкости конструкций.