СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Монастырщинского городского поселения

Монастырщинского района Смоленской области

третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от  28 декабря 2015года    №22

Об             утверждении                норм

водопотребления     на       территории

Монастырщинского            городского

поселения Монастырщинского района

Смоленской области

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении правил установления  и определения нормативов водопотребления коммунальных услуг» Совет депутатов Монастырщинского городского поселения Монастырщинского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:

- Утвердить прилагаемые нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения в жилищном фонде, общественных и административных зданиях и другие нужды на территории Монастырщинского городского поселения Монастырщинского района Смоленской области.

- Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

- Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте Совета депутатов Монастырщинского городского поселения Монастырщинского района Смоленской области.

| Глава муниципального образования Монастырщинского городского поселения Монастырщинского района Смоленской области | В.А. Есалов |
| --- | --- |

Приложение

к решению               Совета           депутатов

Монастырщинского  городского поселения

Монастырщинского  района     Смоленской

области

от 28 декабря 2015 года  №22

НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

на хозяйственно-питьевые нужды населения в жилищном фонде, общественных и административных зданиях и другие нужды

в п.Монастырщина Смоленской области

(в сутки)

| № п/п | Потребитель и вид расхода | Ед. изм. | Водопотребление | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Жилой фонд (литров в сутки на 1 человека) |
| 1. | Жилые здания с водопроводом, подключенные к централизованной системе водоотведения, без ванн - то же с газоснабжением | 1 чел. 1 чел. | 95 120 |  |
| 2. | Жилые здания с водопроводом, подключенные к централизованной системе водоотведения, с ваннами и водонагревателями, работающими на твердом топливе - то же с газовыми водонагревателями - то же с быстродействующими водонагревателями и многоточечными водозабором | 1 чел. 1 чел. 1 чел. | 150 180 220 |  |
| 3. | Жилые здания с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, душами - общий расход воды - в т. ч. холодная вода - в т. ч. горячая вода То же с ваннами, оборудованными душами: - общий расход воды - в т. ч. холодная вода - в т. ч. горячая вода | 1 чел. - // - - // - - // - - // - - // - | 220 135 85 260 155 105 |  |
| 4. | Жилые здания, не подключенные к централизованной системе водоотведения: - при наличии водопроводного ввода - при пользовании уличными водоразборными колонками | - // - - // - | 60 25 |  |
| 5. | Общежития без канализации | - // - | 20 |  |
| 6. | Общежития без душевых | - // - | 60 |  |
| 7. | Общежития с общими душевыми | - // - | 85 |  |
| 8. | Общежития с общими душевыми, столовыми и прачечными | - // - | 140 |  |
| 9. | Расход воды на помывку в бане, принадлежащей гражданам на праве личной собственности: - при наличии водопроводного ввода - при пользовании водоразборной колонкой | 1 помывка - // - | 100 50 | кол-во помывок в год принимается 48 (еженедельно) |
| II. Общественные здания |
| 1. | Поликлиники и амбулатории | 1 больной | 13 |  |
| 2. | Больницы, санатории общего типа и дома отдыха (с общими ваннами и душами) | 1 койка | 200 |  |
| 3. | Продовольственные магазины | 1 раб. место | 250 |  |
| 4. | Детские сады и ясли с дневным пребыванием детей | 1 ребенок | 75 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Детские сады и ясли с круглосуточным пребыванием детей | 1 ребенок | 93 |  |
| 6. | Учебные заведения и общеобразовательные школы на лицо преподавательского состава и на одного учащегося за 6-ти часовую смену | 1 уч-ся 1 препод. в смену | 10 |  |
| 7. | Профтехучилища | - // - | 20 |  |
| 8. | Школы – интернаты | 1 место | 70 |  |
| 9. | Кинотеатры | 1 место | 4 |  |
| 10. | Клубы | 1 место | 8,6 |  |
| 11. | Бани: а) мытье в мыльной с тазами на скамьях с обмыванием в душе б) уборка помещения мыльных, парильных | 1 посетитель 1 м2 | 180 6 |  |
| 12. | Прачечные немеханизированные | 1 кг сухого белья | 40 |  |
| 13. | Прачечные механизированные | - // - | 75 |  |
| 14. | Фотографии с крана в час | 1 раб. место | 60 |  |
| 15. | Парикмахерские | - // - | 56 |  |
| 16. | В ветеринарных лечебницах для стационарных больных животных - для крупных животных - для мелких животных | 1 голова | 100 50 50 |  |
| 17. | В ветеринарных лечебницах в часы амбулаторного приема | час | 40 |  |
| 18. | Обслуживающий персонал общественных зданий | 1 человек в смену | 25 |  |
| III. Предприятия общественного питания |
| 1. | Приготовление пищи, полуфабрикатов, потребляемых на предприятии, мытье продуктов и посуды - то же, продаваемой на дом | 1 блюдо - // - | 16 14 |  |
| 2. | Водоразборные точки у технологического оборудования или мойки в столовых, кафе, чайных, кондитерских магазинах - в т. ч. горячая вода - в т. ч. холодная вода | 1 водоразбор- ная точка | 500 280 220 | В час максималь ного водопотреб ления |
| 3. | Краны умывальников общего пользования в предприятиях общественного питания - в т. ч. холодная вода - в т. ч. горячая вода |  | 200 120 80 | В час максималь ного водопотреб ления |
| IV. Административные здания |
| 1. | Административные здания (учреждения, организации, конторы, управления и др.) (Норма расхода воды включает расход воды на посетителя) | 1 работник | 12 |  |
| V. На общественные нужды жилищных организаций |
| 1. | Помещения ЖЭК, ОСК и др. | 1 работник | 15 |  |
| 2. | Содержание мест общего пользования в жилых домах (лестничные клетки, вестибюль) | 1 м2 в месяц | 12 |  |
| 3. | Поливка улиц, дворов, проездов и зеленых насаждений | на 1 м2 | 1,35 | 200 раз за сезон |
| 4. | Поливка газонов и кустарников | - // - | 4 | 40 раз за сезон |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Поливка отдельных деревьев | 1 дерево 1 полив | 15 | 10 раз за сезон |
| 6. | Подготовка поверхности катка | м2/сут. | 0,5 |  |
| 7. | Наполнение внутридомовых систем отопления с нагревательными приборами - с радиаторами - с ребристыми трубами - с регистрами из гладких труб - с конвекторами | м3 на Гкал/ час расчетной тепловой нагрузки систем - // - - // - - // - - // - | 31 14,2 37 3,5 | 7 раз в год полное наполнение горячей водой с учетом компр. пром. |
| 8. | Наполнение внутриквартальных трубопроводов диаметром (мм): 50 (разовое) 80 100 | л. п. м - // - - // - | 2,6 5 9 |  |
| VI. Прочие |
| 1. | Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий (продолжительность пользования душем принимается 45 мин. после окончания смены) | 1 душевая сетка в час | 500 |  |
| 2. | На поливку приусадебных участков (кратность полива 1 раз в неделю, поливочный сезон с 15 мая по 15 августа из водоразборных колонок) | м2 | 3 | 12 раз за сезон |
| 3. | На мойку автотранспорта предприятий и организаций: - легковой автомашины - грузовой автомашины - мотоцикла | 1 машина - // - - // - | 300 500 25 |  |
| 4. | На водопой крупного рогатого скота или лошади то же мелкого рогатого скота то же свиньи | 1 голова л/сутки - // - - // - | 60 15 35 |  |
| 5. | На производство искусственных минеральных вод и фруктовых вод, пива, кваса | 10 литров | 60 |  |
| 6. | На производство кондитерских изделий на одно рабочее место в сутки | чел. | 60 |  |
| 7. | В хлебопекарнях на 100 кг выпеченной продукции | 100 кг | 80 |  |

Примечание: Нормы расхода воды на производственные и хозяйственные нужды берутся по СНИП 2.04.01-85.