# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  20.10.2020                      №  0332

Об утверждении Плана действий Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области по ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,

Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План действий Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области по ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области.

2. Начальнику отдела по информационной политике Е.М. Тищенковой разместить данное постановление на сайте Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области в сети Интернет.

3. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 07.10.2016 № 315 «Об утверждении Плана действий Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области по ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло -, электро- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 07.09.2017 № 0280 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 07.10.2016 № 0315».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области по производственному комплексу А.С. Барановского.

Глава муниципального образования

«Монастырщинский район»

Смоленской области					          	В.Б. Титов

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области от ______________ 20__ № ____

ПЛАН

действий Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области по ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории

муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области

Цели и задачи

Цели:

- Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

- Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

- Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

- Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

- Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

- Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

- Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

1. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабанента, телефон руководителя диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Монастырщинские Коммунальные Системы» | 216130, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45, Панфилов Леонид Иванович, тел.(48148) 4-02-70 8- 952-998-72-19 | Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области | п. Монастырщина, ул. 1-я Краснинская, д.14 тел. (48148) 4-06-01 |  |  |
|  |  |  | МБДОУ «Детский сад «Солнышко» | п. Монастырщина, ул. Коммунарная, д. 49 тел. (48148) 4-10-52 |  |  |
|  |  |  | МБОУ Монастырщинская средняя школа имени А.И. Колдунова | п. Монастырщина, ул. Школьная, д.1 тел. (48148) 4-11-47 |  |  |
|  |  |  | Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский район Смоленской области | п. Монастырщина, ул. Советская, д. 30 тел. (48148) 4-18-33 |  |  |
|  |  |  | МБУК «Монастырщинский районный Дом культуры» | п. Монастырщина, ул. 1-я Краснинская, д.11 тел. (48148) 4-00-02 |  |  |
|  |  |  | МБУ ДО «Монастырщинская детская школа искусств» | п. Монастырщина, ул. Интернациональная, д. 20 тел. (48148) 4-18-60 |  |  |
|  |  |  | МБУК «Монастырщинское межпоселенческое централизованное библиотечное объединение» | п. Монастырщина, ул. Советская, д. 16 тел. (48148) 4-20-20 |  |  |
|  |  |  | «Муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие» Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области | п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45 тел. (48148) 4-23-15 |  |  |
|  |  |  | ОГБУЗ «Монастырщинская ЦРБ» | п. Монастырщина, ул. Победы, д.10 тел. (48148) 4-10-03 |  |  |
| б) теплоснабжение |
| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя диспетчерской службы | Наименова ние субабонента | Адрес субабанента, телефон руководителя диспетчерской службы |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Монастырщинские Коммунальные Системы» Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области | 216130, п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45, Панфилов Леонид Иванович, тел.(48148) 4-02-70 8- 952-998-72-19 | Жилищный фонд | п. Монастырщина ул. Мира, д.10 |  |  |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Технострой» | г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 17, каб. 207 Курбатский Сергей Иванович, тел.(812) 35-26-24 8 905-160-14-44 | МОУ Новомихайловская средняя школа | Смоленская обл., Монастырщинский район дер. Новомихайловское, д. 79 тел. (48148) 2-66-32 |  |  |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергоинвест» | г. Смоленск ул. Шевченко, д. 83 Логунова Татьяна Эдуардовна, тел. (48148) 31-01-83 сот.8 915-642-10-78 | ОГБУЗ «Монастырщинская ЦРБ» | п. Монастырщина, ул. Победы, д. 10 тел. (48148) 4-10-03 |  |  |
|  |  |  | Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области | п. Монастырщина, ул. 1-я Краснинская, д. 14 тел. (48148) 4-06-01 |  |  |
|  |  |  | МБДОУ «Детский сад «Солнышко» | п. Монастырщина, ул. Коммунарная, д. 49 тел.(48148) 4-10-52 |  |  |
|  |  |  | МБОУ Монастырщинская средняя школа имени А.И. Колдунова | п. Монастырщина, ул. Школьная, д. 1 тел. (48148) 4-11-47 |  |  |
| 4 | Муниципальное унитарное предприятие «Источник» Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области | 216145, Смоленская обл., Монастырщинский район, д. Барсуки, Андреенкова Татьяна Николаевна, (48148) 2-53-47 сот. 8-910 763-66-28 | МБОУ Сычевская школа | Смоленская обл., Монастырщинский район п. Турковского торфопредприятия тел. (48148) 2-54-47 |  |  |
|  |  |  | Жилищный фонд | Смоленская обл., Монастырщинский район п. Турковского торфопредприятия |  |  |
| в) электроснабжение |
| № п/п | Наименование электроснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя диспетчерской службы |
| 1 | Монастырщинский РЭС филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» | 216130, п. Монастырщина, ул. 1-Северная, 1а, Рудой Сергей Александрович 8(48148) 4-15-05 сот. 8-910-118-12-26 | Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области | п. Монастырщина, ул. 1-я Краснинская, д.14 тел. (48148) 4-06-01 |  |  |
|  |  |  | МБДОУ «Детский сад «Солнышко» | п. Монастырщина, ул. Коммунарная, д. 49 тел. (48148) 4-10-52 |  |  |
|  |  |  | МБОУ Монастырщинская средняя школа имени А.И. Колдунова | п. Монастырщина, ул. Школьная, д. 1 тел. (48148) 4-11-47 |  |  |
|  |  |  | Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования «Монастырщинский район Смоленской области | п. Монастырщина, ул. Советская, д.30 тел. (48148) 4-18-33 |  |  |
|  |  |  | МБУК «Монастырщинский районный Дом культуры» | п. Монастырщина, ул. 1-я Краснинская, д.11 тел. (48148) 4-00-02 |  |  |
|  |  |  | МБУ ДО «Монастырщинская детская школа искусств» | п. Монастырщина, ул. Интернациональная, д. 20 тел. (48148) 4-18-60 |  |  |
|  |  |  | МБУК «Монастырщинское межпоселенческое централизованное библиотечное объединение» | п. Монастырщина, ул. Советская, д.16 тел. (48148) 4-20-20 |  |  |
|  |  |  | Муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области | п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45 тел. (48148) 4-23-15 |  |  |
|  |  |  | ОГБУЗ «Монастырщинская ЦРБ» | п. Монастырщина, ул. Победы, д.10 тел. (48148) 4-10-03 |  |  |

2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение холодного водоснабжения | 2 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха. °С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часа | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часа | 15 | 15 | 10 | 10 |

в) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

3. Расчет дополнительных сил и средств, для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя диспетчерской службы | Время готовности сил и средств, в час | Состав сил и средств | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Персонал, чел. | Техни-ка, ед. |  |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергоинвест» |  | г. Смоленск ул. Шевченко, д. 83 Логунова Татьяна Эдуардовна, тел. (48148) 31-01-83 сот.8 915-642-10-78 | 1-2 | 7 | 3 | Проведение ремонтно-восстановительных работ на котельных и теплосетях |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Технострой» |  | г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 17, каб. 207 Курбатский Сергей Иванович, тел.(812) 35-26-24 8 905-160-14-44 | 1-2 | 5 | 1 |  |
| 3 | Муниципальное унитарное предприятие «Источник» Барсуковского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области |  | 216145, Смоленская обл., Монастырщинский район, д. Барсуки, Андреенкова Татьяна Николаевна, (48148) 2-53-47 сот. 8-910 763-66-28 | 1 | 4 | 1 |  |
| 4 | Муниципальное унитарное предприятие «Монастырщинские Коммунальные Системы» Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области |  | 216130, Смоленская обл., п. Монастырщина, ул. Советская, д. 45, Панфилов Леонид Иванович, тел.(48148) 4-02-70 8- 952-998-72-19 | 1 | 2 | нет | Проведение аварийно-восстановительных работ на теплотрассах п. Монастырщина |
|  |  |  |  | 1 | 8 | 3 | Проведение аварийно-восстановительных работ на объектах водоснабжения и канализации п. Монастырщина |
|  |  |  |  | 1 | 2 | нет | Проведение ремонтных работ на внутренних системах электроснабжения зданий и помещений п. Монастырщина |
| 3 | Монастырщинский РЭС филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» |  | 216130, Смоленская обл., п. Монастырщина, ул. 1-Северная, д. 1а, Рудой Сергей Александрович, 8(48148) 4-15-05 сот. 8-910-118-12-26 | 1 | 21 | 6 | Проведение аварийно-восстановительных работ на ЛЭП и подстанциях Монастырщинского района Смоленской области |

4. Перечень и объем материальных средств, для ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование материальных средств | Единица измерения | Сумма | Количество | Организация и место хранения материальных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горючее АБ ДТ | тонн | 78 | 1 1 | АЗС №26 |
| 2 | Продовольствие | тыс. руб. | 15,3786 | (из расчета снабжения 100 человек на 3 суток) |  |
| 3 | Вещевое имущество | тыс. руб. | 107,2 |  |  |
| 4 | Медицинское имущество | тыс. руб. | 11,9 |  |  |
| 5 | Строительные материалы | тыс. руб. | 294,182 |  |  |

5. Перечень подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование органа управления, привлекаемого к ликвидации аварийных ситуаций | Адрес органа управления, телефон руководителя диспетчерской службы | Наименование вышестоящего органа управления, телефон руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монастырщинский РЭС филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» | 216130, Смоленская обл., п. Монастырщина, ул. 1-Северная, д. 1а, Рудой Сергей Александрович, 8(48148) 4-15-05 сот. 8-910-118-12-26 | ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» |

6. Порядок действий Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области                                  и подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций при угрозе и возникновении                                         технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, Глава муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, заместитель Главы муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области по производственному комплексу | 216130, Смоленская обл., п. Монастырщина, ул. 1-я Краснинская, д. 14 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Руководители предприятий, организаций, Глава муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, заместитель Главы муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области по производственному комплексу, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | 216130, Смоленская обл., п. Монастырщина, ул. 1-я Краснинская, д. 14 | Информирование ЕДДС |
| 3 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций, Глава муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, заместитель Главы муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области по производственному комплексу, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | 216130, Смоленская обл., п. Монастырщина, ул. 1-я Краснинская, д. 14 | Информирование ЕДДС |
| 6.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, Глава муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, заместитель Главы муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области по производственному комплексу | 216130, Смоленская обл., п. Монастырщина, ул. 1-я Краснинская, д. 14 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Прибытие к месту работы | Руководители предприятий, организаций, Глава муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, заместитель Главы муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области по производственному комплексу | 216130, Смоленская обл., п. Монастырщина, ул. 1-я Краснинская, д. 14 | Информирование ЕДДС |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Руководители предприятий, организаций, Глава муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, заместитель Главы муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области по производственному комплексу | 216130, Смоленская обл., п. Монастырщина, ул. 1-я Краснинская, д 14 | Информирование ЕДДС |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, заместитель Главы муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области по производственному комплексу | 216130, Смоленская обл., п. Монастырщина, ул. 1-я Краснинская, д. 14 | Информирование ЕДДС |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств, для ликвидации аварийной ситуации | Руководители предприятий, организаций, Глава муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, заместитель Главы муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области по производственному комплексу, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | 216130, Смоленская обл., п. Монастырщина, ул. 1-я Краснинская, д. 14 | Информирование ЕДДС |
| 6 | Оповещение населения | Глава муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, заместитель Главы муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области по производственному комплексу | 216130, Смоленская обл., п. Монастырщина, ул. 1-я Краснинская, д.14 | Информирование ЕДДС |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Глава муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, заместитель Главы муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области по производственному комплексу | 216130, Смоленская обл., п. Монастырщина, ул. 1-я Краснинская, д. 14 | Информирование ЕДДС |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций, Глава муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, заместитель Главы муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области по производственному комплексу, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | 216130, Смоленская обл., п. Монастырщина, ул. 1-я Краснинская, д. 14 | Информирование ЕДДС |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Глава муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, заместитель Главы муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области по производственному комплексу | 216130, Смоленская обл., п. Монастырщина, ул. 1-я Краснинская, д. 14 | Информирование ЕДДС |
| 6.3 Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории района | Руководители предприятий, организаций, Глава муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, заместитель Главы муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области по производственному комплексу, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | 216130, Смоленская обл., п. Монастырщина, ул. 1-я Краснинская, д. 14 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории района | Глава муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, заместитель Главы муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области по производственному комплексу | 216130, Смоленская обл., п. Монастырщина, ул. 1-я Краснинская, д.14 | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия. Организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | Руководители предприятий, организаций, Глава муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, заместитель Главы муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области по производственному комплексу, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | 216130, Смоленская обл., п. Монастырщина, ул. 1-я Краснинская, д. 14 | Информирование ЕДДС |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия Организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, Глава муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, заместитель Главы муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области по производственному комплексу, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | 216130, Смоленская обл., п. Монастырщина, ул. 1-я Краснинская, д. 14 | Информирование ЕДДС |